| «СОГЛАСОВАНО» Председатель профсоюзной организации МОУ «СОРМШ №7» г. Дубоссары __________ /Н.А.Виницкая/ «___» __________ 2017 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Директор МОУ «СОРМШ №7» г. Дубоссары __________ /А.А.Твиченко/ «___» __________ 2017 г. |
| --- | --- |

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

кочегара МОУ «СОРМШ №7» г. Дубоссары

1. Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об образовании», Трудовым кодексом ПМР, на основе Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздела «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденного приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 12 января 2010 №5 (САЗ 10-7).

1.2. Кочегар принимается на работу и увольняется с работы директором школы по представлению заведующего хозяйством школы без предъявления требований к образованию и опыту работы.

1.3. Кочегар подчиняется непосредственно заместителю директора школы по административно-хозяйственной работе (завхозу).

1.4. В своей работе кочегар руководствуется правилами и инструкциями по охране зданий и сооружений; общими правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.

2. Функции.

Основное назначение должности кочегара - отопление зданий, сооружений в урочное и во внеурочное время.

3. Должностные обязанности.

Кочегар выполняет следующие обязанности:

3.1. Проверяет целостность отопительной системы, наличие противопожарного инвентаря; исправности сигнализации, телефонов, освещения совместно с представителем администрации или сменяемым кочегаром;

3.2. Совершает наружный и внутренний обход отопительной системы, проверяя качество подаваемого тепла в классы и помещения школы (не менее трех раз за смену);

3.3. При выявлении неисправностей отопительной системы, докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации;

3.4. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает меры по ликвидации пожара;

3.5. Производит прием и сдачу дежурства, с соответствующей записью в журнале;

3.6. Соблюдает правила ТБ при обслуживании электроприборов;

3.7. Работник обязан соблюдать требования правил внутреннего распорядка:

- соблюдать дисциплину;

- бережно относиться к оборудованию, инструментам, приборам, материалам, спецодежде;

- содержать в чистоте рабочее место;

- периодически проходить медосмотры;

3.8. На рабочем месте не разрешается употреблять спиртные напитки и наркотические вещества;

3.9. Соблюдать правила пожарной безопасности;

3.10. Соблюдать правила личной гигиены.

4. Права.

Кочегар имеет право:

4.1. На выделение и оборудование специального помещения;

4.2. На получение спецодежды по установленным нормам;

4.3. Отказаться от порученной работы, если создалась ситуация, опасная для 
окружающих людей и его здоровья.

5. Ответственность.

5.1. В помещениях котельных ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) производить работы не связанные с эксплуатацией котельной;

б) допускать в котельную и поручать наблюдение за работой моторов и котлов 
посторонним лицам;

в) разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом;

г) оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;

д) не допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а также 
лиц, находившихся в нетрезвом состоянии;

е) хранить запасы твердого топлива превышающего суточную потребность;

ж) разжигать печи керосином;

з) топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать 
для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника;

и) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого пользования.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, кочегар несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством ПМР.

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей кочегар несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством ПМР.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.

Кочегар:

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня (без права сна) по графику, составленному, исходя из 40-часовой рабочей недели, и утвержденному директором школы по представлению заместителя директора школы по административно-хозяйственной работе (завхоза);

6.2. Проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности под руководством заместителя директора школы по административно-хозяйственной работе (завхоза).

С инструкцией ознакомлен(а)

« ____»________________20 __ г.  _____________     ( ______________________ )